## 技术参数
成都市温江区妇幼保健院教学用具采购项目 技术参数
分类 | 序号 | 技术参数（功能要求）
（考核用）成人心肺复苏模型 | 1 | 模型进行按压时，按压深度正确有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭。
| 2 | 模型气道具有单向阀，面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道。
| 3 | ▲有蓝牙技术，可以无线连接到装有APP的ios和Android平板电脑或智能手机,可对CPR操作进行评估和反馈。
| 4 | .配置电子反馈仪可与模型有线连接，对个人CPR表现进行反馈。电子显示器可以做为App的补充，也可单独使用。
| 5 | 当连接电子反馈仪时，提供3种反馈模式：反馈模式、考核模式、评估模式。
| 6 | 电子反馈仪反馈模式时显示包括：完全回弹、未完全回弹、太浅、深度适当、按压速率100-120 comps/min（过慢、适中、过快）、训练时间、通气量。
| 7 | 考核模式时显示训练计时器，精确到秒。
| 8 | 评估模式时显示包括：通气得分（xx%）、按压得分（xx%）、按压比例（CCF）、按压时间。
| 9 | ▲按压深度、按压率、通气量等有关的错误会在电子反馈仪的LED屏幕上有动态显示，反馈按压深度、按压回弹是否达标，反馈按压频率是否达标。
| 10 | ▲电子反馈仪需有心脏、肺部等图标显示，需显示按压次数、通气量次数；训练时间：考核模式时显示训练计时器，精确到秒。
| 11 | ▲APP有三种训练方式，仅按压、30:2心肺复苏操作、比赛模式，比赛模式可查看操作得分和表现情况。计时器可设置为1-10分钟，或无限长。CPR表现操作结果可以保存和事后回看。
| 12 | 反馈可选择“仅按压”和“心肺复苏术”等多种模式。 App 可设置 CPR 反馈分数的合格阈值，针对不同学员水平进行不同分数设置，可以设置为“简单、中等、高级”三个级别。
| 13 | ▲当连接平板电脑和手机时，可反馈：按压深度、按压回弹、按压速度、CPR章节总时间、按压次数、按压分数、可显示实时和事后CPR表现、通气量、通气次数、CPR章节总分、章节结束提供改进建议。
（训练用）成人心肺复苏模型 | 1 | ▲带灯光提示按压效果的心肺复苏模型。
| 2 | 头部具有明显解剖标志可视：发迹线，眼睛等。
| 3 | 头部具有明显解剖标志可触：可以触摸鼻骨，双鼻孔，人中，实质生理形态上唇，实质生理形态下唇，可翻动双耳，可触摸硬质下颏。
| 4 | ▲模拟解剖形态闭眼状态眼部：可触摸生理形态眉弓，可触摸生理形态眼眶，拟生活动眼睑，可以医学手法翻上眼睑，可以医学手法翻下眼睑。可以通过解剖标志进行急救体格检查培训。
| 5 | 模拟解剖形态下颌：模拟张嘴动作。可以培训急救开放气道，清除异物动作
| 6 | ▲脸皮要求可高温高压消毒，防止交叉感染。
| 7 | 口鼻呼吸道连通，需要正确捏住鼻翼，才能有效吹气
| 8 | 调整头部位置，模拟打开气道，正确开放气道可以正常通气，没正确开放气道困难吹气。
| 9 | 可以进行口对口人工呼吸。可以使用复苏面罩，复苏球囊进行人工呼吸。
| 10 | 便捷更换一次性通气肺袋。
| 11 | 在面皮下直接拿出肺袋更换，无需打开胸部等其它多余操作。
| 12 | 具有自折叠式限气罐，让通气者学习心肺复苏的正常通气量。
| 13 | 颈部具有明显解剖标志可视：喉结，左右胸锁乳突肌，颈前三角区，颌下三角。可以通过解剖
| 14 | 颈部可以模拟颈椎生理活动：仰头，低头，左旋转，右旋转。
| 15 | 胸部具有明显解剖标志可视可触摸：胸骨上窝，胸大肌形态，乳头，剑突，双侧肋骨形态，双侧肋骨标志。可以培训寻找按压解剖标志。
| 16 | 胸皮可以高温高压消毒。
| 17 | 吹气时胸廓能见到明显起伏。
| 18 | 胸部可以进行按压。
| 19 | 模型可以使用移动电源。
| 20 | 配有有线彩色液晶显示器。
| 21 | 液晶显示器能实时反馈，可以显示：总时长，无效操作时间，未达到按压深度，正确按压深度，危险按压深度，按压频率，不完全回弹，按压总次数，正确按压次数，未达到通气量，正确通气量，危险通气量，通气总次数，正确通气次数。
备注 | 带▲为重要参数，其他为一般参数、需求